# Circuit électrique de base.

+

-

Générateur

Conducteur

Commande

Récepteur

- Protection : Dans ce cas, c’est pour le circuit principalement, mais elle doit toujours être traitée par le concepteur, pour l’utilisateur d’abord puis pour le circuit.

- Générateur : C’est un élément électrique qui fournit l ‘électricité, grâce à la présence d’une tension (U en volts), qui permet à une intensité (I en Ampère), de circuler.

- Récepteur : élément qui va convertir l’énergie qu’il reçoit en un autre énergie :chaleur, lumière, force sons, etc. Ce sera la partie utile d’une installation.

- Conducteur : Généralement métallique, c’est lui qui va amener les charges électriques avec un minimum des pertes, d’un point à l’autre dans le circuit.

- L’opposé à un matériau conducteur, se nomme « isolant ». Son rôle est de bloquer le passage du courant électrique.

- Commande : C’est ce qui va permettre la modification du fonctionnement du montage  en passant de l’état isolant à conducteur. Ceci, soit de manière brutale ( interrupteur), soit de façon plus progressive ( variateur, résistance variable .).

Le courant électrique circule toujours, d’ un point de potentiel le « + » élevé vers un point de potentiel le « - » élevé.

Il ne pourra y avoir du courant, caractérisé par un intensité ( I ) plus ou moins importante, que s’il y a un tension ( U ), disponible sur le générateur.

Si un isolant se trouve sur le parcours de circulation du courant, il ne pourra pas y avoir d’intensité